Enligt Plan- och bygglagen Datum:

Kontrollplan upprättad av:

(Ange namn och befattning/roll)

|  |  |
| --- | --- |
| BYGGHERRE (Beställare) | |
| Namn/Företag | Person-/ Organisationsnummer |
| Adress | Postadress |
| Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil | E-post |

|  |  |
| --- | --- |
| FASTIGHET | |
| Fastighetsbeteckning | Fastighetsadress |
| Stadsdel | |

|  |  |
| --- | --- |
| UTFÖRANDE ENTREPRENÖR | |
| Företag | Organisationsnummer |
| Namn (projektets arbetsledare) | Adress |
| Postadress | Telefon / Telefon mobil |
| Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation) | |

|  |
| --- |
| PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text) |
|  |

Enligt Plan- och bygglagen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLLPLAN** **för byte av taktäckningsmaterial**, **takpannor** | |  |  | BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) | |
|  |  |  |  | A-ritning (arkitektritning) |  |
| E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) |  |  |  | K-ritning (konstruktionsritning) |  |
| S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) | |  |  | VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) | |

BH- (Namngiven byggherre) EKS (Europeiska Konstruktionsstandarder)

Andra tekniska handlingar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum | Anmärkning/ Åtgärd |
| Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov | BH | Visuellt | Beviljat bygglov |  |  |
| Material och produkter (CE-märkning eller typgodkännande) |  | Visuellt | BBR 2:1  Beställningssedel |  |  |
| Ingående material egenskapers skydd mot brand |  | Visuellt | BBR 5:62 |  |  |
| Skydd mot brandspridning från intilliggande tak |  | Visuellt | BBR 5:536 |  |  |
| Fuktskydd/ Fuktsäkerhet |  | Visuellt | BBR 6:5 |  |  |
| Täthet |  | Visuellt | BBR 6:952 |  |  |
| Taktsäkerhet |  | Visuellt | BBR 8:24 |  |  |
| Träkonstruktioner, stomme  Kontroll ökad last |  | Mätning/ Beräkning | EKS 11 |  |  |
| Infästning |  | Visuell | BBR 5:521 |  |  |
| Takmaterial montage |  | Visuell/Mätning | Leverantörens  Läggningsanvisning |  |  |
| Tillämpliga energikrav uppfylls |  | Visuellt | BBR 9:92 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts | | |
| Byggherre | Entreprenör (utförandeentreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.